Перечень выполненных работ в период с 1 марта  по 31мая 2014 г.

ул. Рабочая, дом № 7

| дата | Наименование работы | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| март | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб | 4 м. |
| март | Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб | 4 м |
| март | Установка фасонных частей отводов | 6 шт. |
|  | Приварка резьбы к стальной трубен | 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории от мусора |  |
|  | Очистка снега с крыш | 90 кв.м. |
| март | Смена патронов | 4 шт |
| март | Смена выключателей | 4 шт. |
| март | Ремонт коробки ответвительной на стене | 10 шт. |
| март | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| март | Санитарная уборка лестничных маршей и клеток | ежедневно |
| апрель | Установка фасонных частей отводов | 2 шт. |
| апрель | Смена хомутов для труб д-32 мм | 4 шт. |
| апрель | Очистка канализационной сети внутренней | 4 м. |
| апрель | Ремонт (ревизия) групповых щитков на лестничных клетках | 10 шт. |
| апрель | Фазировка электрической линии | 9 фаз. |
| апрель | Смена патронов | 5 шт. |
| апрель | Смена ламп | 11 шт |
| апрель | Ремонт патронов | 8 шт. |
| апрель | Смена выключателей | 10 шт |
| апрель | Восстановление пломбы счетчиков | 2 шт. |
| апрель | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| апрель | Санитарная уборка лестничных маршей и клеток | ежедневно |
| май | Очистка канализационной сети внутренней | 3 м. |
| май | Регулировка смывного бачка | 3 шт. |
| май | Осмотр водопровода, канализации и ГВС. | 10 помещений |
| май | Смена патронов | 4 шт. |
| май | Смена ламп накаливания | 15 шт. |
| май | Смена выключателей | 1 шт. |
| май | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| май | Санитарная уборка лестничных маршей и клеток | ежедневно |
| май | Ревизия щитов межэтажных | 10 шт. |
| май | Смена патронов | 4 шт. |
| май | Смена ламп | 15 шт. |
| май | Ремонт патронов | 8 шт. |
| май | Смена выключателей | 10 шт. |
| май | Пломбировка счетчиков | 2 шт. |
| май | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| май | Осмотр инженерных сетей и коммуникаций | еженедельно |
| май | Санитарная уборка лестничных маршей и клеток | ежедневно |

Перечень выполненных работ в период с 1 июня по 31августа 2014 г.

ул. Рабочая, дом № 7

| дата | Наименование работы | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| июнь | Смена патронов | 3 шт. |
| июнь | Смена ламп накаливания | 16 шт. |
| июнь | Смена выключателей | 2 шт. |
| июнь | Очистка канализационной сети внутренней | 3 м. |
| июнь | Регулировка смывного бачка | 4 шт. |
| июль | Ремонт патронов | 3 шт |
| июль | Смена ламп накаливания | 16 шт. |
| июль | Смена выключателей | 2 шт. |
| июль | Осмотр инженерных сетей и коммуникаций | еженедельно |
| июль | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| июль | Санитарная уборка лестничных маршей и клеток | ежедневно |
| август | Очистка канализационной сети внутренней | 60м |
| август | Регулировка смывного бачка | 1 шт. |