Перечень выполненных работ в 2014 г.

проезд Спартака, дом № 1

| дата | Наименование работ | Кол - во |
| --- | --- | --- |
| март | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 3 шт. |
| апрель | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 3 шт. |
| апрель | Очистка канализационной сети внутренней | 1 м. трубопровода |
| май | Фазировка электрической линии | 3 ф. |
| май | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 3 шт. |
| июль | Регулировка смывного бачка | 1 шт. |
| август | Рабочая проверка системы центального отопления и водоснабжения | 40 м трубопровода |