Перечень выполненных работ в 2014 г.

проезд Спартака, дом № 1а

| дата | Наименование работ | Кол - во |
| --- | --- | --- |
| март | Ремонт дверных коробок | 3 шт. |
| апрель | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 1 шт. |
| апрель | Устройство желобов настенных | 1 шт. |
| май | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 3 шт. |
| июль | Регулировка смывного бачка | 2 шт. |
| июль | Ремонт смесителя с душем | 3 шт. |
| июль | Выкашивание травы на придомовой территории |  |
| июль | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| август | Рабочая проверка системы центрального отопления | 40 м трубопровода |
| август | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |