Перечень выполненных работ в период с 1 марта  по 30 мая 2014 г.

ул. Ватутина, дом № 51

| дата | Наименование работ | Кол - во |
| --- | --- | --- |
| март | Очистка канализационной сети внутренней 3 м. | 3 м трубопровода |
| март | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 20 мм | 3 шт. |
| март | Уборка снега на крыше | 120 кв.м. |
| март | Регулировка смывного бочка (ремонт трубы смывного бочка) | 1 шт. |
| март | Ремонт канализации в подвале (установка заглушки из круга) | 3 шт. |
| март | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов ( муфт) | 1 фасонная часть |
| март | Установка хомутов | 10 шт. |
| март | Смена смывных кранов | 1 шт. |
| март | Смена сифонов | 1 шт. |
| март | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб | 20м |
| март | Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диаметром 32 мм. | 16 м. |
| март | Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диаметром 20 мм. | 4 м. |
| март | Смена гибких подводок | 2 шт. |
| март | Смена патронов | 7 шт. |
| март | Смена выключателей | 3 шт. |
| март | Смена ламп накаливания | 24 шт. |
| март | Ремонт коробки ответвления на стене | 6 шт. |
| март | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| март | Осмотр инженерных сетей и коммуникаций | еженедельно |
| март | Уборка лестничных маршей | ежедневно |
| апрель | Смена смывных бачков | 1 шт. |
| апрель | Смена моек | 1 шт |
| апрель | Смена смесителей без душевой сетки | 2 шт. |
| апрель | Смена гибких подводок | 3 шт. |
| апрель | Смена кранов водоразборных и туалетных | 3 шт. |
| апрель | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых | 2 шт. |
| апрель | Ремонт воронок водосточных труб | 1 шт. |
| апрель | Установка хомутов д-25мм. | 1 шт. |
| апрель | Уборка снега на крыше | 60 кв. м. |
| апрель | Очистка канализационной сети внутренней | 10 м. |
| апрель | Ремонт патронов | 3 шт. |
| апрель | Смена патронов | 2 шт. |
| апрель | Смена ламп накаливания | 24 шт. |
| апрель | Смена светильников с лампами накаливания | 2 шт. |
| апрель | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| апрель | Осмотр инженерных сетей и коммуникаций | еженедельно |
| апрель | Санитарная уборка лестничных маршей и клеток | ежедневно |
| май | Очистка канализационной сети внутренней (от душа до стояка) | 3 м. трубопровода |
| май | Очистка канализационной сети внутренней (коллектора от подвала до колодца) | 40 м (20*2)/100 |
| май | Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диаметром 40 мм | 16 м. |
| май | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 1 шт. |
| май | Смена патронов | 12 шт. |
| май | Смена ламп накаливания | 18 шт |
| май | Смена выключателей | 1 шт. |
| май | Установка пломбы | 2 шт. |
| май | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| май | Осмотр инженерных сетей и коммуникаций | еженедельно |
| май | Санитарная уборка лестничных маршей и клеток | ежедневно |
| май | Остекление оконных проемов на лестничных клетках | 10 рам |
| май | Окраска известковыми составами по штукатурке на лестничных клетках | 297 кв.м. |
| май | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен на лестничных клетках | 259 кв.м. |
| май | Очистка канализационной сети внутренней | 3 м. трубопровода |
| май | Очистка канализационной сети внутренней | 40 м. трубопровода |
| май | Ремонт трубопроводов | 5 м. |
| май | Прокладка трубопроводов водоснабжения | 16 м трубопровода |
| май | Ремонт смесителя с душем | 3 шт. |
| Перечень выполненных работ в период с 1июня по 31 августа 2014 г. ул. Ватутина, дом № 51 |
| дата | Наименование работ | Кол - во |
| июнь | Фазировка электрической линии | 2 фаз. |
| июнь | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 1 шт. |
| июнь | Смена патронов | 11 шт. |
| июнь | Установка пломбы на счетчик | 2 шт. |
| июнь | Смена ламп накаливания | 17 шт. |
| июнь | Смена выключателей | 1 шт. |
| июнь | Очистка канализационной сети внутренней | 20 м. |
| июнь | Ремонт трубопроводов | 1 м. |
| июнь | Ремонт смесителя с душем | 3 шт. |
| июнь | Регулировка смывных бачков | 8 шт. |
| июнь | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 10 помещений |
| июнь | Окраска известковыми составами по штукатурке | 297 кв.м. |
| июнь | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен | 259 кв.м. |
| июнь | Шпаклевка по дереву заполнений оконных проемов | 9,36 кв.м. |
| июль | Очистка канализационной сети внутренней | 18 м. |
| июль | Ремонт патронов | 11 шт. |
| июль | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 1 шт. |
| июль | Замена участков трубопроводов | 2 уч. длиной 6 м. |
| июль | Регулировка смывного бачка | 4 шт. |
| июль | Ремонт смесителя с душем | 5 шт. |
| июль | Уборка придомовой территории от мусора | еженедельно |
| июль | Санитарная уборка лестничных маршей и клеток | ежедневно |
| август | Очистка канализационной сети внутренней | 20м. |
| август | Смена смесителей | 2 шт. |
| август | Ремонт смесителей | 3 шт. |
| август | Смена смывных бачков | 1 шт. |
| август | Смена моек | 1 шт |
| август | Прочистка и промывка радиаторов отопления | 5 шт. |