Перечень выполненных работ в период с 1 марта  по 30 мая 2014 г.

ул. Заводская, дом № 7А

| дата | Наименование работы | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Март | Разборка трубопроводов | 20 м. |
| март | Установка вентелей, | 1 шт. |
| март | Ремонт водопроводного крана | 1 шт. |
| март | Прочистка и промывка радиаторов отопления | 1 шт. |
| март | Смена сгонов у трубопроводов | 2 шт. |
| март | Уборка лестничных маршей и клеток от мусора | ежедневно |
| март | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| март | Ремонт патронов | 7 шт. |
| март | Ремонт выключателей | 2 шт |
| март | Смена ламп накаливания | 18 шт. |
| март | Ремонт коробки ответвительной | 4 шт. |
| март | Смена пакетных выключателей (автоматов) | 1 шт. |
| апрель | Установка фасонных частей отводов | 11 шт. |
| апрель | Смена гибких подводок | 3 шт. |
| апарель | Регулировка смывного бачка | 1 шт.* |
| апрель | Демонтаж радиаторов | 1 шт. |
| апрель | Установка радиаторов | 6 шт. |
| апрель | Ремонт смесителя | 4 шт * |
| апрель | Смена смывных бачков. | 1 шт * |
| апрель | Регулировка сливного бочка. | 1 шт. |
| апрель | Смена вентилей и клапонов обратных | 1 шт |
| апрель | Замена клапана на сливном бочке | 1 шт. |
| апрель | осмотр инженерных сетей и коммуникаций | еженедельно |
| апрель | Устранение причины протекания воды через потолочное перекрытие |  |
| апрель | Ревизия щитов межэтажных | 10 шт. |
| апрель | Фазировка электрической линии | 8 шт |
| апрель | Ремонт патронов | 7 шт. |
| апрель | Смена ламп накаливания | 15 шт, |
| апрель | Смена патронов | 3шт. |
| апрель | Снятие показания счетчиков | 2 шт. |
| апрель | Пломбировка счетчиков | 1 шт. |
| апрель | Демонтаж скрытой электропроводки | 20м. |
| апрель | Провод групповой осветительных сетей | 20м. |
| апрель | Установка пломбы | 2 шт. |
| апрель | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 1 шт. |
| апрель | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| май | Ремонт трубопровода | 7 м. |
| май | Регулировка смывного бачка | 6 шт. |
| май | Ремонт смесителя | 7 шт. |
| май | Очистка канализационной сети внутренней | 20 м. |
|  | Смена гибких подводок | 4 шт. |
| май | Смена смесителей | 2 шт. |
| май | Смена сифонов | 3 шт. |
| май | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |
| май | Установка пломбы | 2шт |
| май | Смена ламп накаливания | 4 шт. |
| май | Ремонт патронов | 5 шт. |

Перечень выполненных работ в период с 1июня  по 31 августа 2014 г.

ул. Заводская, дом № 7А

| дата | Наименование работы | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| июнь | Смена ламп накаливания | 8 шт. |
| июнь | Ремонт патронов | 6 шт. |
|  | Установка пломбы | 2 шт. |
| июнь | Смена резиновых прокладок | 3 шт. |
| июнь | Установка фасонных частей | 6 шт. |
| июнь | Ремонт водопроводного крана | 1 шт. |
| июнь | Смена раковин | 1 шт. |
| июнь | Смена смесителей | 1 шт. |
| июнь | Смена прямых звеньев водосточных труб | 25 м. |
| июнь | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |
| июль | Смена сифонов чугунных | 5 приборов |
| июль | Ремонт водопроводного крана | 1 шт. |
| июль | Ремонт смесителя | 6 шт. |
| июль | Регулировка смывных бачков 4*1,56=6,24 | 4шт. |
| июль | Очистка канализационной системы сети внутренней | 20 м трубопровода |
| июль | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 22 квартиры |
| июль | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке | 100м |
| июль | Ремонт патронов | 6 шт. |
| июль | Смена ламп накаливания | 15 шт |
| июль | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| июль | Очистка подвального помещения от мусора | ежедневно |
| июль | Выкашивание газонов газонокосилкой | 40 кв.м. |
| август | Ремонт оконных блоков |  |
| август | Смена стекол в оконных рамах в местах общего пользования | 34 кв.м. |
| август | Обшивка оконных деревянных переплетов | 28,6 кв.м. |
| август | Побелка и покраска лестничных клеток и маршей |  |
| август | Очистка подвального и чердачного помещений от мусора | 403.1 кв.м. |
| август | Санитарная вырубка деревьев на придомовой территории |  |
| август | Уборка придомовой территории от мусора | ежедневно |
| август | Смена конуса смывного бачка | 1 шт. |
| август | Смена смесителя | 2 шт. |
| август | Смена гибких подводок | 1 шт. |
| август | Смена кранов водоразборных | 3 шт. |
| август | Ремонт смесителя | 3 шт. |
| август | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |
| август | Смена унитаза | 1 шт |